附件2

**室内质控数据实验室间比对计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **比对计划名称** | **规格/支** | **性状** | **保存温度** | **比对品数量** | **收费标准（元）** |
| 1 | 常规化学A | 5mL | 冻干粉 | 2-8℃ | 2水平各40支 | 11000 |
| 2 | 常规化学B | 5mL | 冻干粉 | 2-8℃ | 2水平各40支 | 8500 |
| 3 | 全血细胞计数 | 3mL | 液体 | 2-8℃ | 2水平各48支 | 12000 |
| 4 | 凝血试验 | 1mL | 冻干粉 | 2-8℃ | 2水平各120支 | 22000 |
| 注：1.比对服务按年开展，收费标准为全年服务价格，比对品数量基本可满足二级及以上规模实验室**一套检测系统一年**室内质控用量。2.比对计划均选用第三方质控品作为比对品。3.全血细胞计数比对品为动物源性血液制品，不能提供血细胞分类信息，实验室需结合自身情况选择是否参加。 |